参考1１１

日常点検記録票（ 　年   月分）施設名　　　　　　　　（浴槽名　　　　　　）

| 点検日 |  | 残留塩素濃度測定結果 |  |  | 浴槽水の換水 | 集毛器の清掃 | ろ過機の逆洗 | ろ過機と配管の消毒 | 水質検査 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜 | 開始後 | 中間時 | 終了前 |  |  |  |  |  |  |
| 記入例 | 木 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | ○ | ○ | 〇 | ○ |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記入方法 |  | 測定値を記入（mg／ﾘｯﾄﾙ） |  |  | 実施した日に○をつける |  |  |  |  |  |
| 基準 |  | 0.4 mg／ﾘｯﾄﾙ以上 |  |  | 毎日実施 |  | 週1回以上実施 |  |  | 年１回 |

（この記録票は3年間保存）

配管等の消毒方法（週1回以上、①又は②の方法で実施）

- 残留塩素濃度を5～10mg ／ℓに調整した浴槽水を循環系統に3～4時間循環させる。

- 残留塩素濃度を１０～５０ｍｇ／l程度で２時間以上循環させる方法

- ６０℃以上に加熱した高温水を循環系統に数分から数十分間循環させる。