**送　付　状**

**記入例**

別紙（浴場・旅館用）

**（郵送・ﾌｧｸｼﾐﾘいずれの場合もこの紙を必ずお送り下さい）**

|  |  |
| --- | --- |
| （あて先） 港区みなと保健所生活衛生課　　　　　 　　環境衛生指導係　　行 | **FAX：3455-4470** |
| TEL：6400-0042 |
| （送信者）　　　　　　施設名　　　みなと保健所の湯　　　　　　　　 　　　　　　施設所在地　　　港区三田１－４　　　　　　　　 　　　　　　担当部署名　　　○○部△△課　　　　　　　　　　 　　　　　　担当者名　　　フロントマネージャー　港　太郎 　　　　　　電話番号　　　03-6400－××××　　　　　 　 　　　　　　FAX番号　　　03-6400－××××　　　　　 　 |
| （件　名）　レジオネラ属菌水質検査実施報告について**（浴場・旅館用）** |
| 　　　↓**下記を記入し、本紙とともに該当する結果書・記録の写しをお送りください。** |
| レジオネラ属菌水質検査まとめ | 系統名（浴槽名） | 直近の水質検査実施年月日 | 過去1年間に実施した結果書の写しを添付してください。 |
| 男風呂 | 令和〇年〇月○日 |
| 女風呂 | 令和〇年〇月○日 |
| 男水風呂 | 令和〇年〇月○日 |
| 女水風呂 | 令和〇年〇月○日 |
| ○○イオンバス | 令和〇年〇月○日 |
| △△シルキーバス | 令和〇年〇月○日 |
| 維持管理記録まとめ | 項目 | 実施頻度 | 直近1ヶ月間の記録の写しを添付してください(**全ての系統の記録**)。 |
| 残留塩素濃度測定 | 　　　　　　４回／日 |
| 浴槽水の換水 | 　　　　　　７回／週 |
| 集毛器(ﾍｱｷｬｯﾁｬｰ)の清掃 | ７回／週 |
| ろ過器の逆洗浄 | 　　　　　　１回／週 |
| ろ過器・配管の消毒 | 　　　　　　１回／週 |
| ろ過器・配管の消毒方法（**週1回以上実施する高濃度塩素消毒について記入**） | 遊離残留塩素濃度（　１０　）mg／ℓにした浴槽水を、（　AM　6：00　）から（　AM　10：00　）まで循環させている。 |
| 上記以外の方法の場合、当欄にご記入ください。この送付状に加え、レジオネラ属菌の水質検査結果書、残留塩素濃度測定記録、維持管理の記録を送付した場合 |
| 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　送付枚数　　４枚（この用紙を含む）　 |