参考1

プール付帯ジャグジー維持管理記録票（ 　年   月分）

施設名　　　　　　　　　（ジャグジー名　　　　　　　　）

| 点検日 |  | ジャグジーの換水 | 集毛器 の清掃 | ろ過器 の逆洗 | ろ過器 と配管 の消毒 | 水質検査 | レジオ ネラ属 菌検査 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 記入例 | 木 | ○ | ○ | 〇 | ○ |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記入方法 |  | 実施した日に○をつける |  |  |  |  |  |  |
| 基準 |  | 定期的に 全換水する | 毎日が 望ましい | 週1回以上が望ましい |  | 月1回以上 | 年1回以上 |  |

（この記録票は3年間保存）

配管等の消毒方法（週1回以上、①～③の方法で実施）

- 残留塩素濃度を5～10mg ／㍑に調整した浴槽水を循環系統に3～4時間循環させる。

- 残留塩素濃度を１０～５０ｍｇ／l程度で２時間以上循環させる。

- ６０℃以上に加熱した高温水を循環系統に数分から数十分間循環させる。