**送　付　状**

**記入例**

別紙（プール用）

**（郵送・ﾌｧｸｼﾐﾘいずれの場合もこの紙を必ずお送り下さい）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （あて先） 港区みなと保健所生活衛生課  　　　　　 　　環境衛生指導係　　行 | | | **FAX：3455-4470** | |
| TEL：6400-0042 | |
| （送信者）  　　　　　　施設名　　　　みなと保健所フィットネスプール  　　　　　　施設所在地 　　　港区三田１－４－○  　　　　　　担当部署名 　　　○○部△△課  　　　　　　担当者名　　　　フロントマネージャー　港　太郎  　　　　　　電話番号　　　　03-6400－××××  　　　　　　FAX番号　　　　03-6400－×××× | | | | |
| （件　名）　レジオネラ属菌水質検査実施報告について**（プール用）** | | | | |
| ↓**下記に記入し、本紙とともに該当する結果書・記録の写しをお送りください。** | | | | |
| レジオネラ属菌水質検査  まとめ | 系統名（プール・ジャグジー名） | 直近の水質検査実施年月日 | | 過去1年間に実施した結果書の写しを添付してください。 |
| 大プール | 令和〇年〇月○日 | |
| 小プール | 令和〇年〇月○日 | |
| ジャグジー | 令和〇年〇月○日 | |
|  |  | |
| プールの残留塩素記録 | 項目 | 実施頻度 | | 直近１週間分の記録の写しを添付してください |
| 残留塩素濃度測定 | 10回／日 | |
| ジャグジーの  維持管理記録  まとめ | 項目 | 実施頻度 | | 直近１週間分の記録の写しを添付してください |
| 残留塩素濃度測定 | 10回／日 | |
| 貯水槽の換水 | ７回／週 | | 直近1ヶ月間の記録の写しを添付してください |
| 集毛器(ﾍｱｷｬｯﾁｬｰ)の清掃 | ７回／週 | |
| ろ過器の逆洗浄 | １回／週 | |
| ろ過器・配管の消毒 | １回／週 | |
| ろ過器・配管の消毒方法  （**週1回以上実施する高濃度塩素消毒について記入**） | 遊離残留塩素濃度（　10　）mg／ℓにした浴槽(**ｼﾞｬｸﾞｼﾞｰ**)水を、  （ AM 5：00　）から（ AM 9：00　）まで循環させている。 | | | |
| 上記以外の方法の場合、当欄にご記入ください。  この送付状に加え、レジオネラ属菌の水質検査結果書、残留塩素濃度測定記録、維持管理の記録を送付した場合 | | | |
| 送付枚数　　　４枚（この用紙を含む） | | | | |