## 7-1）太陽光発電
（様式７）
J-クレジット取得計算書（太陽光発電システム） | [8 empty] | J-クレジット取得計算書（太陽光発電システム） | [8 empty] | J-クレジット取得計算書（太陽光発電システム）
対象 | 区民 | [7 empty] | 対象 | 管理組合等 | [7 empty] | 対象 | 中小企業者等
年数 | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 | ６年目 | ７年目 | ８年目 | 年数 | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 | ６年目 | ７年目 | ８年目 | 年数 | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 | ６年目 | ７年目 | ８年目
年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | 年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | 年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度
導入件数 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 導入件数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 導入件数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
１件あたりの設備容量 | 区民 １年目 R8年度: 4.4kW（令和７年11月時点の平均値） | １件あたりの設備容量 | 5.6kW（令和７年11月時点の実績値） | [7 empty] | １件あたりの設備容量 | 8.0kW（令和４年～６年平均値）
自家消費率 | 区民 １年目 R8年度: 30%と想定 | 自家消費率 | 50%と想定 | [7 empty] | 自家消費率 | 70%と想定
創出クレジット量（t） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 創出クレジット量（t） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 創出クレジット量（t） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R8年度新規導入分 | [8 empty] | R8年度新規導入分 | [8 empty] | R8年度新規導入分
R9年度新規導入分 | [8 empty] | R9年度新規導入分 | - | [7 empty] | R9年度新規導入分 | - | bar: 区民 １年目 R8年度
R10年度新規導入分 | [8 empty] | R10年度新規導入分 | - | - | [6 empty] | R10年度新規導入分 | - | - | bar: 区民 １年目 R8年度 to 区民 ２年目 R9年度
R11年度新規導入分 | [8 empty] | R11年度新規導入分 | - | - | - | [5 empty] | R11年度新規導入分 | - | - | - | bar: 区民 １年目 R8年度 to 区民 ３年目 R10年度
R12年度新規導入分 | [8 empty] | R12年度新規導入分 | - | - | - | - |  |  |  |  | R12年度新規導入分 | - | - | - | - | bar: 区民 １年目 R8年度 to 区民 ４年目 R11年度
R13年度新規導入分 | [8 empty] | R13年度新規導入分 | - | - | - | - | - |  |  |  | R13年度新規導入分 | - | - | - | - | - | bar: 区民 １年目 R8年度 to 区民 ５年目 R12年度
R14年度新規導入分 | [8 empty] | R14年度新規導入分 | - | - | - | - | - | - |  |  | R14年度新規導入分 | - | - | - | - | - | - | bar: 区民 １年目 R8年度 to 区民 ６年目 R13年度
R15年度新規導入分 | [8 empty] | R15年度新規導入分 | - | - | - | - | - | - | - |  | R15年度新規導入分 | - | - | - | - | - | - | - | bar: 区民 １年目 R8年度 to 区民 ７年目 R14年度
区への予定還元率（％） | [8 empty] | 区への予定還元率（％） | [8 empty] | 区への予定還元率（％）
区が取得するクレジット(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 区が取得するクレジット(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 区が取得するクレジット(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【参加費型の場合】 区が負担する費用（円/年） | [8 empty] | 【参加費型の場合】 区が負担する費用（円/年） | [8 empty] | 【参加費型の場合】 区が負担する費用（円/年）
【上記算出において事業者が設定した条件】 | [8 empty] | 【上記算出において事業者が設定した条件】 | [8 empty] | 【上記算出において事業者が設定した条件】
※緑色の箇所を入力してください | [8 empty] | ※緑色の箇所を入力してください | [8 empty] | ※緑色の箇所を入力してください
※参加費について、複数のメニュー・対象者に跨る場合は、創出クレジット量に応じて按分して入力してください。 | [8 empty] | ※参加費について、複数のメニュー・対象者に跨る場合は、創出クレジット量に応じて按分して入力してください。 | [8 empty] | ※参加費について、複数のメニュー・対象者に跨る場合は、創出クレジット量に応じて按分して入力してください。
（計算例） | [8 empty] | （計算例） | [8 empty] | （計算例）
参加費（円/年） | 区民 １年目 R8年度: メニュー; 区民 ２年目 R9年度: 区分; 区民 ３年目 R10年度: 創出量; 区民 ４年目 R11年度: 区の負担費用 | 参加費（円/年） | メニュー | 区分 | 創出量 | 区の負担費用 |  |  |  |  | 参加費（円/年） | メニュー | 区分 | 創出量 | 区の負担費用
３０万円 | 区民 １年目 R8年度: 太陽光発電; 区民 ２年目 R9年度: 区民; 区民 ３年目 R10年度: 3t-CO2; 区民 ４年目 R11年度: ６万円 | ３０万円 | 太陽光発電 | 区民 | 3t-CO2 | ６万円 |  |  |  |  | ３０万円 | 太陽光発電 | 区民 | 3t-CO2 | ６万円
| 区民 ２年目 R9年度: 中小事業者等; 区民 ３年目 R10年度: 8t-CO2; 区民 ４年目 R11年度: １６万円 |  |  | 中小事業者等 | 8t-CO2 | １６万円 | [6 empty] | 中小事業者等 | 8t-CO2 | １６万円
| 区民 ２年目 R9年度: 管理組合等; 区民 ３年目 R10年度: 4t-CO2; 区民 ４年目 R11年度: ８万円 |  |  | 管理組合等 | 4t-CO2 | ８万円 | [6 empty] | 管理組合等 | 4t-CO2 | ８万円
２０万円 | 区民 １年目 R8年度: 照明機器LED; 区民 ２年目 R9年度: 中小企業者等; 区民 ３年目 R10年度: 4t-CO2; 区民 ４年目 R11年度: ８万円 | ２０万円 | 照明機器LED | 中小企業者等 | 4t-CO2 | ８万円 |  |  |  |  | ２０万円 | 照明機器LED | 中小企業者等 | 4t-CO2 | ８万円
| 区民 ２年目 R9年度: 管理組合等; 区民 ３年目 R10年度: 6t-CO2; 区民 ４年目 R11年度: １２万円 |  |  | 管理組合等 | 6t-CO2 | １２万円 | [6 empty] | 管理組合等 | 6t-CO2 | １２万円

## 7-2）燃料電池
（様式７－２）
J-クレジット取得計算書（家庭用燃料電池システム）
対象 | 区民
年数 | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 | ６年目 | ７年目 | ８年目
年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度
導入件数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10
１件あたりの年間発電量 | 区民 １年目 R8年度: 3,000kWh
創出クレジット量（t） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R8年度新規導入分
R9年度新規導入分 | bar: 区民 １年目 R8年度
R10年度新規導入分 | bar: 区民 １年目 R8年度 to 区民 ２年目 R9年度
R11年度新規導入分 | bar: 区民 １年目 R8年度 to 区民 ３年目 R10年度
R12年度新規導入分 | bar: 区民 １年目 R8年度 to 区民 ４年目 R11年度
R13年度新規導入分 | bar: 区民 １年目 R8年度 to 区民 ５年目 R12年度
R14年度新規導入分 | bar: 区民 １年目 R8年度 to 区民 ６年目 R13年度
R15年度新規導入分 | bar: 区民 １年目 R8年度 to 区民 ７年目 R14年度
区への予定還元率（％）
区が取得するクレジット(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【参加費型の場合】 区が負担する費用（円/年）
【上記算出において事業者が設定した条件】
※緑色の箇所を入力してください
※参加費について、複数のメニュー・対象者に跨る場合は、創出クレジット量に応じて按分して入力してください。
（計算例）
参加費（円/年） | 区民 １年目 R8年度: メニュー; 区民 ２年目 R9年度: 区分; 区民 ３年目 R10年度: 創出量; 区民 ４年目 R11年度: 区の負担費用
３０万円 | 区民 １年目 R8年度: 太陽光発電; 区民 ２年目 R9年度: 区民; 区民 ３年目 R10年度: 3t-CO2; 区民 ４年目 R11年度: ６万円
|  | 中小事業者等 | 8t-CO2 | １６万円
|  | 管理組合等 | 4t-CO2 | ８万円
２０万円 | 区民 １年目 R8年度: 照明機器LED; 区民 ２年目 R9年度: 中小企業者等; 区民 ３年目 R10年度: 4t-CO2; 区民 ４年目 R11年度: ８万円
|  | 管理組合等 | 6t-CO2 | １２万円

## 7-3）照明機器LED化
（様式７－３）
J-クレジット取得計算書（照明機器LED化） | [8 empty] | J-クレジット取得計算書（照明機器LED化） | [8 empty] | J-クレジット取得計算書（照明機器LED化）
対象 | 中小企業者等 | [7 empty] | 対象 | 管理組合等 | [7 empty] | 対象 | 中小企業者等
年数 | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 | ６年目 | ７年目 | ８年目 | 年数 | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 | ６年目 | ７年目 | ８年目 | 年数 | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 | ６年目 | ７年目 | ８年目
年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | 年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | 年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度
導入件数 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 導入件数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 導入件数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
１件あたりの電力使用量 年間削減効果 | 中小企業者等 １年目 R8年度: 10,620kWh（令和７年11月時点の省エネ診断結果平均値） | １件あたりの電力使用量 年間削減効果 | 10,470kWh（令和７年11月時点の省エネ診断結果平均値） | [7 empty] | １件あたりの設備容量 | 8.0kw（令和４年～６年平均値）
創出クレジット量（t） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 創出クレジット量（t） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 創出クレジット量（t） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R8年度新規導入分 | [8 empty] | R8年度新規導入分 | [8 empty] | R8年度新規導入分
R9年度新規導入分 | [8 empty] | R9年度新規導入分 | - | [7 empty] | R9年度新規導入分 | - | bar: 中小企業者等 １年目 R8年度
R10年度新規導入分 | [8 empty] | R10年度新規導入分 | - | - | [6 empty] | R10年度新規導入分 | - | - | bar: 中小企業者等 １年目 R8年度 to 中小企業者等 ２年目 R9年度
R11年度新規導入分 | [8 empty] | R11年度新規導入分 | - | - | - | [5 empty] | R11年度新規導入分 | - | - | - | bar: 中小企業者等 １年目 R8年度 to 中小企業者等 ３年目 R10年度
R12年度新規導入分 | [8 empty] | R12年度新規導入分 | - | - | - | - |  |  |  |  | R12年度新規導入分 | - | - | - | - | bar: 中小企業者等 １年目 R8年度 to 中小企業者等 ４年目 R11年度
R13年度新規導入分 | [8 empty] | R13年度新規導入分 | - | - | - | - | - |  |  |  | R13年度新規導入分 | - | - | - | - | - | bar: 中小企業者等 １年目 R8年度 to 中小企業者等 ５年目 R12年度
R14年度新規導入分 | [8 empty] | R14年度新規導入分 | - | - | - | - | - | - |  |  | R14年度新規導入分 | - | - | - | - | - | - | bar: 中小企業者等 １年目 R8年度 to 中小企業者等 ６年目 R13年度
R15年度新規導入分 | [8 empty] | R15年度新規導入分 | - | - | - | - | - | - | - |  | R15年度新規導入分 | - | - | - | - | - | - | - | bar: 中小企業者等 １年目 R8年度 to 中小企業者等 ７年目 R14年度
区への予定還元率（％） | [8 empty] | 区への予定還元率（％） | [8 empty] | 区への予定還元率（％）
区が取得するクレジット(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 区が取得するクレジット(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 区が取得するクレジット(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【参加費型の場合】 区が負担する費用（円/年） | [8 empty] | 【参加費型の場合】 区が負担する費用（円/年） | [8 empty] | 【参加費型の場合】 区が負担する費用（円/年）
【上記算出において事業者が設定した条件】 | [8 empty] | 【上記算出において事業者が設定した条件】 | [8 empty] | 【上記算出において事業者が設定した条件】
※緑色の箇所を入力してください | [8 empty] | ※緑色の箇所を入力してください | [8 empty] | ※緑色の箇所を入力してください
※参加費について、複数のメニュー・対象者に跨る場合は、創出クレジット量に応じて按分して入力してください。 | [8 empty] | ※参加費について、複数のメニュー・対象者に跨る場合は、創出クレジット量に応じて按分して入力してください。 | [8 empty] | ※参加費について、複数のメニュー・対象者に跨る場合は、創出クレジット量に応じて按分して入力してください。
（計算例） | [8 empty] | （計算例） | [8 empty] | （計算例）
参加費（円/年） | 中小企業者等 １年目 R8年度: メニュー; 中小企業者等 ２年目 R9年度: 区分; 中小企業者等 ３年目 R10年度: 創出量; 中小企業者等 ４年目 R11年度: 区の負担費用 | 参加費（円/年） | メニュー | 区分 | 創出量 | 区の負担費用 |  |  |  |  | 参加費（円/年） | メニュー | 区分 | 創出量 | 区の負担費用
３０万円 | 中小企業者等 １年目 R8年度: 太陽光発電; 中小企業者等 ２年目 R9年度: 区民; 中小企業者等 ３年目 R10年度: 3t-CO2; 中小企業者等 ４年目 R11年度: ６万円 | ３０万円 | 太陽光発電 | 区民 | 3t-CO2 | ６万円 |  |  |  |  | ３０万円 | 太陽光発電 | 区民 | 3t-CO2 | ６万円
| 中小企業者等 ２年目 R9年度: 中小事業者等; 中小企業者等 ３年目 R10年度: 8t-CO2; 中小企業者等 ４年目 R11年度: １６万円 |  |  | 中小事業者等 | 8t-CO2 | １６万円 | [6 empty] | 中小事業者等 | 8t-CO2 | １６万円
| 中小企業者等 ２年目 R9年度: 管理組合等; 中小企業者等 ３年目 R10年度: 4t-CO2; 中小企業者等 ４年目 R11年度: ８万円 |  |  | 管理組合等 | 4t-CO2 | ８万円 | [6 empty] | 管理組合等 | 4t-CO2 | ８万円
２０万円 | 中小企業者等 １年目 R8年度: 照明機器LED; 中小企業者等 ２年目 R9年度: 中小企業者等; 中小企業者等 ３年目 R10年度: 4t-CO2; 中小企業者等 ４年目 R11年度: ８万円 | ２０万円 | 照明機器LED | 中小企業者等 | 4t-CO2 | ８万円 |  |  |  |  | ２０万円 | 照明機器LED | 中小企業者等 | 4t-CO2 | ８万円
| 中小企業者等 ２年目 R9年度: 管理組合等; 中小企業者等 ３年目 R10年度: 6t-CO2; 中小企業者等 ４年目 R11年度: １２万円 |  |  | 管理組合等 | 6t-CO2 | １２万円 | [6 empty] | 管理組合等 | 6t-CO2 | １２万円

## 7-4）空調機器更新
（様式７－４）
J-クレジット取得計算書（空調機器更新） | [8 empty] | J-クレジット取得計算書（空調機器更新）
対象 | 中小企業者等 | [7 empty] | 対象 | 管理組合等
年数 | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 | ６年目 | ７年目 | ８年目 | 年数 | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 | ６年目 | ７年目 | ８年目
年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | 年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度
導入件数 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 導入件数 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 20
１件あたりの電力使用量 年間削減効果 | 中小企業者等 １年目 R8年度: 970kWh（令和７年11月時点の省エネ診断結果平均値） ※１台平均485kWh×平均２台 | １件あたりの電力使用量 年間削減効果 | 5,820kWh（令和７年11月時点の省エネ診断結果平均値） ※１台平均485kWh×平均１２台
創出クレジット量（t） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 創出クレジット量（t） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R8年度新規導入分 | [8 empty] | R8年度新規導入分
R9年度新規導入分 | [8 empty] | R9年度新規導入分 | - | bar: 中小企業者等 １年目 R8年度
R10年度新規導入分 | [8 empty] | R10年度新規導入分 | - | - | bar: 中小企業者等 １年目 R8年度 to 中小企業者等 ２年目 R9年度
R11年度新規導入分 | [8 empty] | R11年度新規導入分 | - | - | - | bar: 中小企業者等 １年目 R8年度 to 中小企業者等 ３年目 R10年度
R12年度新規導入分 | [8 empty] | R12年度新規導入分 | - | - | - | - | bar: 中小企業者等 １年目 R8年度 to 中小企業者等 ４年目 R11年度
R13年度新規導入分 | [8 empty] | R13年度新規導入分 | - | - | - | - | - | bar: 中小企業者等 １年目 R8年度 to 中小企業者等 ５年目 R12年度
R14年度新規導入分 | [8 empty] | R14年度新規導入分 | - | - | - | - | - | - | bar: 中小企業者等 １年目 R8年度 to 中小企業者等 ６年目 R13年度
R15年度新規導入分 | [8 empty] | R15年度新規導入分 | - | - | - | - | - | - | - | bar: 中小企業者等 １年目 R8年度 to 中小企業者等 ７年目 R14年度
区への予定還元率（％） | [8 empty] | 区への予定還元率（％）
区が取得するクレジット(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 区が取得するクレジット(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【参加費型の場合】 区が負担する費用（円/年） | [8 empty] | 【参加費型の場合】 区が負担する費用（円/年） | [8 empty] | 【参加費型の場合】 区が負担する費用（円/年）
【上記算出において事業者が設定した条件】 | [8 empty] | 【上記算出において事業者が設定した条件】 | [8 empty] | 【上記算出において事業者が設定した条件】
※緑色の箇所を入力してください | [8 empty] | ※緑色の箇所を入力してください | [8 empty] | ※緑色の箇所を入力してください
※参加費について、複数のメニュー・対象者に跨る場合は、創出クレジット量に応じて按分して入力してください。 | [8 empty] | ※参加費について、複数のメニュー・対象者に跨る場合は、創出クレジット量に応じて按分して入力してください。 | [8 empty] | ※参加費について、複数のメニュー・対象者に跨る場合は、創出クレジット量に応じて按分して入力してください。
（計算例） | [8 empty] | （計算例） | [8 empty] | （計算例）
参加費（円/年） | 中小企業者等 １年目 R8年度: メニュー; 中小企業者等 ２年目 R9年度: 区分; 中小企業者等 ３年目 R10年度: 創出量; 中小企業者等 ４年目 R11年度: 区の負担費用 | 参加費（円/年） | メニュー | 区分 | 創出量 | 区の負担費用 |  |  |  |  | 参加費（円/年） | メニュー | 区分 | 創出量 | 区の負担費用
３０万円 | 中小企業者等 １年目 R8年度: 太陽光発電; 中小企業者等 ２年目 R9年度: 区民; 中小企業者等 ３年目 R10年度: 3t-CO2; 中小企業者等 ４年目 R11年度: ６万円 | ３０万円 | 太陽光発電 | 区民 | 3t-CO2 | ６万円 |  |  |  |  | ３０万円 | 太陽光発電 | 区民 | 3t-CO2 | ６万円
| 中小企業者等 ２年目 R9年度: 中小事業者等; 中小企業者等 ３年目 R10年度: 8t-CO2; 中小企業者等 ４年目 R11年度: １６万円 |  |  | 中小事業者等 | 8t-CO2 | １６万円 | [6 empty] | 中小事業者等 | 8t-CO2 | １６万円
| 中小企業者等 ２年目 R9年度: 管理組合等; 中小企業者等 ３年目 R10年度: 4t-CO2; 中小企業者等 ４年目 R11年度: ８万円 |  |  | 管理組合等 | 4t-CO2 | ８万円 | [6 empty] | 管理組合等 | 4t-CO2 | ８万円
２０万円 | 中小企業者等 １年目 R8年度: 照明機器LED; 中小企業者等 ２年目 R9年度: 中小企業者等; 中小企業者等 ３年目 R10年度: 4t-CO2; 中小企業者等 ４年目 R11年度: ８万円 | ２０万円 | 照明機器LED | 中小企業者等 | 4t-CO2 | ８万円 |  |  |  |  | ２０万円 | 照明機器LED | 中小企業者等 | 4t-CO2 | ８万円
| 中小企業者等 ２年目 R9年度: 管理組合等; 中小企業者等 ３年目 R10年度: 6t-CO2; 中小企業者等 ４年目 R11年度: １２万円 |  |  | 管理組合等 | 6t-CO2 | １２万円 | [6 empty] | 管理組合等 | 6t-CO2 | １２万円

## 7-５）その他提案
（様式７－５）
J-クレジット取得計算書（その他提案） | [8 empty] | J-クレジット取得計算書（その他提案） | [8 empty] | J-クレジット取得計算書（その他提案）
助成メニュー名 | [8 empty] | 助成メニュー名 | [8 empty] | 助成メニュー名
対象 | 区民 | [7 empty] | 対象 | 管理組合等 | [7 empty] | 対象 | 中小企業者等
年数 | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 | ６年目 | ７年目 | ８年目 | 年数 | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 | ６年目 | ７年目 | ８年目 | 年数 | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 | ６年目 | ７年目 | ８年目
年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | 年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | 年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度
導入件数 | [8 empty] | 導入件数 | [8 empty] | 導入件数
条件（１） | [8 empty] | 条件（１） | [8 empty] | 条件（１）
条件（２） | [8 empty] | 条件（２） | [8 empty] | 条件（２）
条件（３） | [8 empty] | 条件（３） | [8 empty] | 条件（３）
創出クレジット量（t） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 創出クレジット量（t） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 創出クレジット量（t） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R8年度新規導入分 | [8 empty] | R8年度新規導入分 | [8 empty] | R8年度新規導入分
R9年度新規導入分 | [8 empty] | R9年度新規導入分 | - | [7 empty] | R9年度新規導入分 | - | bar: 区民 １年目 R8年度
R10年度新規導入分 | [8 empty] | R10年度新規導入分 | - | - | [6 empty] | R10年度新規導入分 | - | - | bar: 区民 １年目 R8年度 to 区民 ２年目 R9年度
R11年度新規導入分 | [8 empty] | R11年度新規導入分 | - | - | - | [5 empty] | R11年度新規導入分 | - | - | - | bar: 区民 １年目 R8年度 to 区民 ３年目 R10年度
R12年度新規導入分 | [8 empty] | R12年度新規導入分 | - | - | - | - |  |  |  |  | R12年度新規導入分 | - | - | - | - | bar: 区民 １年目 R8年度 to 区民 ４年目 R11年度
R13年度新規導入分 | [8 empty] | R13年度新規導入分 | - | - | - | - | - |  |  |  | R13年度新規導入分 | - | - | - | - | - | bar: 区民 １年目 R8年度 to 区民 ５年目 R12年度
R14年度新規導入分 | [8 empty] | R14年度新規導入分 | - | - | - | - | - | - |  |  | R14年度新規導入分 | - | - | - | - | - | - | bar: 区民 １年目 R8年度 to 区民 ６年目 R13年度
R15年度新規導入分 | [8 empty] | R15年度新規導入分 | - | - | - | - | - | - | - |  | R15年度新規導入分 | - | - | - | - | - | - | - | bar: 区民 １年目 R8年度 to 区民 ７年目 R14年度
区への予定還元率（％） | [8 empty] | 区への予定還元率（％） | [8 empty] | 区への予定還元率（％）
区が取得するクレジット(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 区が取得するクレジット(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 区が取得するクレジット(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【参加費型の場合】 区が負担する費用（円/年） | [8 empty] | 【参加費型の場合】 区が負担する費用（円/年） | [8 empty] | 【参加費型の場合】 区が負担する費用（円/年）
【上記算出において事業者が設定した条件】 | [8 empty] | 【上記算出において事業者が設定した条件】 | [8 empty] | 【上記算出において事業者が設定した条件】
※緑色の箇所を入力してください | [8 empty] | ※緑色の箇所を入力してください | [8 empty] | ※緑色の箇所を入力してください
※参加費について、複数のメニュー・対象者に跨る場合は、創出クレジット量に応じて按分して入力してください。 | [8 empty] | ※参加費について、複数のメニュー・対象者に跨る場合は、創出クレジット量に応じて按分して入力してください。 | [8 empty] | ※参加費について、複数のメニュー・対象者に跨る場合は、創出クレジット量に応じて按分して入力してください。
（計算例） | [8 empty] | （計算例） | [8 empty] | （計算例）
参加費（円/年） | 区民 １年目 R8年度: メニュー; 区民 ２年目 R9年度: 区分; 区民 ３年目 R10年度: 創出量; 区民 ４年目 R11年度: 区の負担費用 | 参加費（円/年） | メニュー | 区分 | 創出量 | 区の負担費用 |  |  |  |  | 参加費（円/年） | メニュー | 区分 | 創出量 | 区の負担費用
３０万円 | 区民 １年目 R8年度: 太陽光発電; 区民 ２年目 R9年度: 区民; 区民 ３年目 R10年度: 3t-CO2; 区民 ４年目 R11年度: ６万円 | ３０万円 | 太陽光発電 | 区民 | 3t-CO2 | ６万円 |  |  |  |  | ３０万円 | 太陽光発電 | 区民 | 3t-CO2 | ６万円
| 区民 ２年目 R9年度: 中小事業者等; 区民 ３年目 R10年度: 8t-CO2; 区民 ４年目 R11年度: １６万円 |  |  | 中小事業者等 | 8t-CO2 | １６万円 | [6 empty] | 中小事業者等 | 8t-CO2 | １６万円
| 区民 ２年目 R9年度: 管理組合等; 区民 ３年目 R10年度: 4t-CO2; 区民 ４年目 R11年度: ８万円 |  |  | 管理組合等 | 4t-CO2 | ８万円 | [6 empty] | 管理組合等 | 4t-CO2 | ８万円
２０万円 | 区民 １年目 R8年度: 照明機器LED; 区民 ２年目 R9年度: 中小企業者等; 区民 ３年目 R10年度: 4t-CO2; 区民 ４年目 R11年度: ８万円 | ２０万円 | 照明機器LED | 中小企業者等 | 4t-CO2 | ８万円 |  |  |  |  | ２０万円 | 照明機器LED | 中小企業者等 | 4t-CO2 | ８万円
| 区民 ２年目 R9年度: 管理組合等; 区民 ３年目 R10年度: 6t-CO2; 区民 ４年目 R11年度: １２万円 |  |  | 管理組合等 | 6t-CO2 | １２万円 | [6 empty] | 管理組合等 | 6t-CO2 | １２万円

## Sheet2 (hidden)
助成項目 | 対象者 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6
太陽光発電システム | 区民 | 6 | 5 | 2 | 6 | 28 | 41
| 管理組合等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 中小企業者等 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2
エネファーム | 区民 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 8
管理組合等向けLED照明 | 管理組合等 | 35 | 15 | 34 | 19 | 46 | 42
管理組合等向け高効率空調機器 | 管理組合等 | - | - | - | - | 2 | 8
事業所用高効率空調機器 | 中小企業者等 | 25 | 23 | 40 | 20 | 52 | 75
省エネルギー診断に基づく設備改修 | 中小企業者等 | 2 | 7 | 13 | 5 | 6 | 17
普通充電設備 |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2