## 別記第4号
別記第４号 その１
昇降機工事監理状況調書
| 確 認 項 目 |  |  |  | 添付書類
| エレベーター | 機械室・昇降路 | １ | 機械室に通ずる階段の構造、機械室の出入口の構造は規定どおりである。
|  |  | ２ | 機械室の面積、床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は規定どおりである。
|  |  | ３ | 機械室には換気上有効な開口部又は換気設備が設置されている。
|  |  | ４ | 機械室・昇降路内にはエレベーターに必要な配管設備以外の給水、排水その他の配管設備が設置されていない。
|  |  | ５ | 電動機、制御器、巻上機、ブレーキ等の取付状況、動作等に問題がない。
|  |  | ６ | 受電盤、制御盤等の取付状況は支障がなく、絶縁抵抗値は適切である。 | データ
|  |  | ７ | 機械室機器・昇降路内の耐震対策は問題がない。
|  |  | ８ | 調速機・非常止め装置の作動及び作動速度は適切である。 | データ
|  |  | ９ | 主索等は規定どおりで、取付状況に問題がない。 | データ
|  |  | １０ | 主索の緩み検出装置の作動は適切である。
|  |  | １１ | 頂部すき間、ピット深さは、規定の寸法が確保されている。 | データ
|  |  | １２ | 上部・下部リミットスイッチ、頂部・ピット安全距離確保スイッチ等の位置及び作動は適切である。
|  |  | １３ | 昇降路出入口戸のドアインターロックスイッチ、ドアクローザーの作動は適切である。
|  |  | １４ | 緩衝器の取付状況、動作に問題がない。
|  |  | １５ | ガイドレール、ブラケットの取付状況に問題がない。
|  |  | １６ | 綱車、そらせ車、つり車の取付状況に問題がない。
|  |  | １７ | つり合おもりの取付状況に問題がない。
|  | かご | １ | かご上・かご内安全スイッチ、かご出入口戸の開閉装置、ドアスイッチ等の作動は適切である。
|  |  | ２ | かご内には、用途・積載量等を明示した標識が設置されている。
|  |  | ３ | 外部への連絡装置、停電灯設備の作動は適切である。
|  |  | ４ | 昇降路出入口の床先とかごの床先の水平距離、及びかご床先と昇降路壁との水平距離は規定の寸法以下である。 | データ
|  |  | ５ | かごの構造、寸法は規定どおりである。
|  |  | ６ | はかり装置の作動は、適切である。
別記第４号 その２
| エレベーター | 油圧ＥＶ | １ | 電動機の空転防止装置の作動及び作動時間は適切である。 | データ
|  |  | ２ | 油圧パワーユニットの取付状況、動作等に問題がない。
|  |  | ３ | 安全弁、逆止弁、油温保持装置の作動は適切である。 | データ
|  |  | ４ | 圧力配管には圧力計を設けている。
|  |  | ５ | プランジャー、プランジャーストッパー、シリンダーの取付状況に問題がない。
|  | 非常用ＥＶ | １ | 予備電源による運転に問題がない。
|  |  | ２ | かご呼び戻し装置の作動は適切である。
|  |  | ３ | 一次消防・二次消防の運転及び速度は適切である。
|  |  | ４ | 避難経路図及び非常標識、表示灯の設置は適切である。 | データ
|  | その他 | １ | 建築材料は規定の材料が使用されている。
|  |  | ２ | 管制運転の作動は適切である。
|  |  | ３ | 速度、荷重試験の数値は適切である。 | データ
| エスカレーター | 機械室 | １ | 電動機、駆動機、ブレーキ、踏段駆動装置、手すり駆動装置等の取付状況、動作等に問題がない。
|  |  | ２ | 受電盤、制御盤等の取付状況に問題がなく、絶縁抵抗値は適切である。 | データ
|  |  | ３ | 駆動鎖安全スイッチ、踏段鎖安全スイッチ、非常停止スイッチ等の作動は適切である。
|  | 乗場・中間部 | １ | エスカレーターの構造、寸法は規定どおりである。
|  |  | ２ | 手すり、踏段、くし板等の取付状況、動作等に問題がない。
|  |  | ３ | 非常停止スイッチ、昇・降起動スイッチ、警報・運転休止スイッチ、スカートガードスイッチ、手すり入込口スイッチ等の作動は適切である。
|  |  | ４ | 踏段とスカートガードのすき間の寸法は適切である。
|  |  | ５ | 安全装置作動時の制動距離は適切である。 | データ
|  |  | ６ | トラスのかかり代長さが適切である。 | 写真
|  | その他 | １ | 落下防止柵・網、三角部保護板等の取付状況に問題がない。
|  |  | ２ | 転落防止柵、進入防止用仕切板及び誘導柵は適切に設置されている。
|  |  | ３ | 防火シャッター等との連動停止の作動は適切である。
|  |  | ４ | 速度、荷重試験の数値は適切である。 | データ
| 小荷物専用昇降機 | 機械室・昇降路 | １ | 機機械室・昇降路内には小荷物専用昇降機に必要な配管設備以外の給水、排水その他の配管設備が設置されていない。
|  |  | ２ | 電動機、制御器、巻上機、ブレーキ等の取付状況、動作等に問題がない。
|  |  | ３ | 受電盤、制御盤等の取付状況は支障が無く、絶縁抵抗値は適切である。 | データ
|  |  | ４ | 主索等は規定どおりで、取付状況に問題がない。 | データ
別記第４号 その３
| 小荷物専用昇降機 | 機械室・昇降路 | ５ | ガイドレール、ブラケットの取付状況に問題がない。
|  |  | ６ | 綱車、そらせ車、つり車の取付状況に問題がない。
|  |  | ７ | つり合おもりの取付状況に問題がない。
|  |  | ８ | 出入口戸の開閉装置、ドアスイッチ、ドアロック、戸開放防止警報装置等の作動は適切である。
|  |  | ９ | 出入口の寸法は規定どおりである。 | データ
|  | その他 | １ | かごの構造、寸法は規定どおりである。 | データ
|  |  | ２ | 建築材料は規定の材料が使用されている。
|  |  | ３ | 速度、荷重試験の数値は適切である。 | データ
(注意）確認した項目については、項目番号を○で囲んでください。