## 別記第6号
別記第６号 その１
遊戯施設工事監理状況調書
| 確 認 項 目 |  |  |  | 添付書類
| ウォータースライド | 構造関係 | １ | 地盤は、沈下、陥没等がなく、排水も問題ない。
|  |  | ２ | 基礎は、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄに部分的なき裂、破損がない。
|  |  | ３ | 構造物・構造体・支柱・梁・補助部材等はさび、腐食破損等がない。
|  |  | ４ | 基礎、構造体は、安全上支障なく施工されている。 | 写真・データ
|  | 滑走路関係 | １ | 滑走路本体に劣化、損傷がないことを確認した。
|  |  | ２ | 滑走路取付状況等に支障がない。
|  |  | ３ | 張出し部分(手すり）、飛出防止壁の取付状況等に支障がない。
|  | 発着部関係 | １ | スタート台、階段床等の取付状況等に支障がない。
|  |  | ２ | 着水部分本体は損傷部がなく、安全に着水できる。
|  |  | ３ | 着水部の水深表示がなされている。
|  | 揚水装置関係 | １ | 揚水装置の取付状況等に支障がない。
|  |  | ２ | 揚水装置からの漏れ、さび、異音等がない。
|  |  | ３ | 揚水装置の動作等は支障ない。
|  |  | ４ | 揚水ポンプの電動機の作動試験は適切である。 | データ
|  | 電気関係 | １ | 受電盤、制御盤、操作盤等の取付状況等は支障がなく、絶縁抵抗値は適切である。 | データ
|  |  | ２ | 避雷設備の取付状況等に支障がない。 | 写真・データ
|  |  | ３ | 配電線、給電線、照明電飾等の取付状況等に支障がなく、接地抵抗値は適切である。 | データ
|  | 保安関係 | １ | 安全柵、誘導柵の取付状況等に支障がない。
|  |  | ２ | 注意事項等の掲示が分かりやすい場所にある。
|  |  | ３ | 運行管理規程は作成してある。
（注意）確認した項目については、項目番号を○で囲んでください。
別記第６号 その２
| 確 認 事 項 |  |  |  | 添付書類
| ウォータースライドを除く | 構造部関係 | １ | 地盤は、沈下、陥没等がなく、排水も問題ない。
|  |  | ２ | 基礎は、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄに部分的なき裂、破損がない。
|  |  | ３ | 構造物・構造体・支柱・梁・舞台等はさび、腐食破損等がない。
|  |  | ４ | 基礎、構造体は、安全上支障がなく施工されている。 | 写真・データ
|  | 軌道関係 | １ | 軌条、走路、水路にさび、腐食、緩み等が認められない。
|  |  | ２ | 支持部材等にさび、腐食、緩み等が認められない。
|  | 駆動装置及び伝動装置 | １ | 電動機、制動機の取付状況は支障がない。
|  |  | ２ | 軸継手の取付状況は支障がない。
|  |  | ３ | 軸継手は異音振動等が認められない。
|  |  | ４ | 減速機の取付状況は支障がない。
|  |  | ５ | 減速機は異音振動等が認められない。
|  |  | ６ | 伝動装置の取付状況は支障がない。
|  |  | ７ | 伝動装置は異音振動等が認められない。
|  |  | ８ | 軸及び軸受装置の取付状況は支障がない。
|  |  | ９ | 軸及び軸受装置は磨耗、振動等が認められない。
|  |  | １０ | 駆動用歯車装置の取付状況、振動等が問題がない。
|  |  | １１ | 駆動車輪装置の取付け等が問題ない。
|  | 巻上装置 | １ | 巻上装置の取付け、動作に問題ない。
|  |  | ２ | 緊張装置の取付けが問題ない。
|  |  | ３ | 主索(鎖)に変形、さび等が認められない。
|  |  | ４ | 主索(鎖）端部の取付け等が問題ない。
|  |  | ５ | つり合おもりの取付状況に問題がない。
|  | 安全装置 | １ | 非常止め装置の取付状況、動作等は支障がない。
|  |  | ２ | 緩衝装置の取付状況、動作等は支障がない。
|  |  | ３ | 乗物逆行防止装置、乗物急激降下防止装置の取付状況、動作等は支障がない。
|  |  | ４ | 制動装置の取付状況、動作等は支障がない。
|  |  | ５ | 速度制御装置の取付、動作等は支障がない。
|  |  | ６ | 追突防止装置の取付状況、動作等は支障がない。
|  |  | ７ | 水位検出装置の取付状況、動作等は支障がない。
別記第６号 その３
| ウォータースライドを除く | 乗物関係 | １ | 客席部分の取付状況等に支障がない。
|  |  | ２ | 客席部分における側壁等、施錠戸の取付け等に支障がない。
|  |  | ３ | 客席部分におけるシートベルト等の取付け等に支障がない。
|  |  | ４ | 客席部分における手すり等の取付け等に支障がない。
|  |  | ５ | 客席部分を固定する設備の取付状況に支障がない。
|  |  | ６ | 令和２年国土交通省告示２５２号に基づき、乗客の手足と周辺の障害物が接触しない。又は、接触しても負傷しないように対策が行われている。
|  |  | ７ | 台車・車輪装置の取付状況等に支障がない。
|  |  | ８ | 乗物引上金具・車両連結器等の取付状況等に支障がない。
|  | 油圧装置・空圧装置・揚水装置 | １ | 油圧装置・空圧装置・揚水装置の取付状況等に支障がない。
|  |  | ２ | 油圧装置・空圧装置・揚水装置からの漏れ、さび、異音等がない。
|  |  | ３ | 油圧装置・空圧装置・揚水装置の運転状況は良好である。
|  |  | ４ | 安全弁の作動、油温保持の状況に支障がない。
|  |  | ５ | 揚水ポンプの電動機の作動試験は適切である。 | データ
|  |  | ６ | アクチュエーター（離脱防止装置）の取付状況等に支障がない。
|  |  | ７ | 配管は漏れ、腐食がなく取付状況に支障がない。
|  |  | ８ | 機器及び計器類は正常に作動する。
|  | 電気設備 | １ | 受電盤、制御盤、操作盤等の取付状況は支障はなく、絶縁抵抗値は適切である。 | データ
|  |  | ２ | 避雷設備の取付状況等に支障がない。 | 写真・データ
|  |  | ３ | 配電線、給電線、照明電飾等の取付状況等に支障はなく、接地抵抗値は適切である。 | データ
|  |  | ４ | リミットスイッチ、センサーの取付状況、動作等を確認し、支障がない。
|  | その他の設備 | １ | 乗降場・点検用歩廊等の取付状況等に支障がない。
|  |  | ２ | 安全柵、整理柵の取付状況等に支障がない。
|  |  | ３ | 運転室は見通しが良い場所にあり、乗降を監視できる。
|  |  | ４ | 運転開始、終了を知らせる装置があり、正常に作動する。
|  |  | ５ | 客席又は乗場において、定員、注意事項等の掲示が分かりやすい場所にある。
|  |  | ６ | 非常救出装置の動作が正常に働く。
|  |  | ７ | 負荷試験は適切である。 | データ
|  |  | ８ | 運行管理規程は作成してある。
（注意）確認した項目については、項目番号を○で囲んでください。